## TDSheet
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОРОНЕЖ"
ПРЕЙСКУРАНТ
ПО ЗАЯВОЧНОМУ РЕМОНТУ ВНУТРИДОМОВОГО И ВНУТРИКВАРТИРНОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
(Вводится в действие с 1 февраля 2017 г.)
г. Воронеж
С О Д Е Р Ж А Н И Е
Наименование раздела/главы | [10 empty] | № стр
| Раздел 10. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ И БЫТОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АДМИНИТСТРАТИВНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ | [9 empty] | 4
|  | Глава 2. Ремонт по заявкам | [8 empty] | 4
|  |  | 1. Плита газовая и газобалонная установка | [7 empty] | 4
|  |  | 2. Водонагреватель проточный | [7 empty] | 5
|  |  | 3. Водонагреватель емкостной, отопительный (отопительно-варочный) котел, отопительная газовая печь | [7 empty] | 7
|  |  | 4. Агрегат "Lennox" | [7 empty] | 9
|  |  | 5. Прочие работы | [7 empty] | 10
| Раздел 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОВОГООБОРУДОВАНИЯ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА | [9 empty] | 11
|  | Глава 2. Работы по ремонту и эксплуатации газового оборудования импортного производства | [8 empty] | 11
|  |  | 2. Разборка и сборка наружного кожуха котла и корпуса электронного блока управления с целью диагностики неисправности | [7 empty] | 11
|  |  | 3. Устранение неисправностей гидравлической части газового оборудования импортного производства | [7 empty] | 11
|  |  | 4. Устранение неисправностей газогорелочного аппарата газового оборудования импортного производства | [7 empty] | 13
|  |  | 5. Устранение неисправностей электрической части газового оборудования импорного производства | [7 empty] | 13
Раздел 10. ВНУТРЕННИЕ ГАЗОПРОВОДЫ И БЫТОВОЕ ГАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ АДМИНИТСТРАТИВНЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ НЕПРОИЗВОДСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Глава 2. Ремонт по заявкам
1. Плита газовая и газобалонная установка
Наименование работ | [5 empty] | Оборудование | Единица измерения | Состав исполнителей | Цена, руб
[9 empty] | для предприятий (без НДС) | для населения (с НДС)
10.2. 1. Замена газовой плиты без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы горелок плиты | [6 empty] | плита | Слесарь 3 разряда |  | 904
10.2. 1а. Вызов слесаря для выполнения ремонта | [7 empty] | Слесарь 3-4 разряда |  | 155
10.2. 2. Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки | [6 empty] | плита | Слесарь 3 разряда |  | 260
10.2. 3. Замена стола плиты | [6 empty] | стол | Слесарь 3 разряда |  | 105
10.2. 4. Замена рампы плиты | [6 empty] | рампа | Слесарь 3 разряда |  | 542
10.2. 5. Замена дна корпуса плиты | [6 empty] | дно | Слесарь 3 разряда |  | 249
10.2. 6. Замена верхней горелки плиты | [6 empty] | горелка | Слесарь 3 разряда |  | 105
10.2. 7. Замена горелки духового шкафа | [6 empty] | горелка | Слесарь 3 разряда |  | 130
10.2. 8. Замена сопла горелки | [6 empty] | сопло | Слесарь 3 разряда |  | 54
10.2. 9. Замена смесителя горелки | [6 empty] | смеситель | Слесарь 3 разряда |  | 72
10.2. 10. Замена газоподводящей трубки верхней горелки | [6 empty] | трубка | Слесарь 3 разряда |  | 90
10.2. 11. Замена прокладок газоподводящей трубки | [6 empty] | прокладка | Слесарь 3 разряда |  | 54
10.2. 12. Замена регулятора подачи воздуха | [6 empty] | регулятор | Слесарь 3 разряда |  | 72
10.2. 13. Замена (или ремонт) дверки духового шкафа | [6 empty] | дверка | Слесарь 3 разряда |  | 448
10.2. 14. Замена балансира дверки духового шкафа | [6 empty] | деталь | Слесарь 3 разряда |  | 293
10.2. 15. Замена пружины дверки духового шкафа | [6 empty] | пружина | Слесарь 3 разряда |  | 249
10.2. 16. Замена стекла дверки духового шкафа | [6 empty] | стекло | Слесарь 3 разряда |  | 155
10.2. 17. Замена оси дверки духового шкафа | [6 empty] | деталь | Слесарь 3 разряда |  | 181
10.2. 18. Замена подсветки духового шкафа | [6 empty] | деталь | Слесарь 3 разряда |  | 108
10.2. 19. Замена ручки дверки духового шкафа | [6 empty] | деталь | Слесарь 3 разряда |  | 145
10.2. 20. Замена привода вертеля духового шкафа | [6 empty] | операция | Слесарь 3 разряда |  | 217
10.2. 21. Замена терморегулятора духового шкафа | [6 empty] | операция | Слесарь 3 разряда |  | 325
10.2. 22. Замена крана плиты | [6 empty] | кран | Слесарь 3 разряда |  | 296
10.2. 23. Замена штока крана плиты | [6 empty] | деталь | Слесарь 3 разряда |  | 90
10.2. 24. Замена пружины штока крана плиты | [6 empty] | деталь | Слесарь 3 разряда |  | 61
10.2. 25. Замена электророзжига при гибкой прицепке | [6 empty] | деталь | Слесарь 3 разряда |  | 181
10.2. 26. Снятие электророзжига при гибкой прицепке | [6 empty] | деталь | Слесарь 3 разряда |  | 90
10.2. 27. Установка электророзжига при гибкой прицепке | [6 empty] | деталь | Слесарь 3 разряда |  | 90
10.2. 28. Замена электророзжига при жесткой прицепке | [6 empty] | деталь | Слесарь 3 разряда |  | 362
10.2. 29. Снятие электророзжига при жесткой прицепке | [6 empty] | деталь | Слесарь 3 разряда |  | 181
10.2. 30. Установка электророзжига при жесткой прицепке | [6 empty] | деталь | Слесарь 3 разряда |  | 181
10.2. 31. Замена разрядника блока пьезорозжига | [6 empty] | деталь | Слесарь 3 разряда |  | 36
10.2. 32. Замена терморегулятора плиты "Брест" | [6 empty] | деталь | Слесарь 3 разряда |  | 253
10.2. 33. Замена подвода малого и большого газопровода к плите | [6 empty] | подлвод | Слесарь 3 разряда |  | 181
Наименование работ | [5 empty] | Оборудование | Единица измерения | Состав исполнителей | Цена, руб
[9 empty] | для предприятий (без НДС) | для населения (с НДС)
10.2. 34. Установка гибкого шланга | [6 empty] | шланг | Слесарь 3 разряда |  | 181
10.2. 35. Регулировка горения газа с калибровкой отверстия форсунки плиты | [6 empty] | операция | Слесарь 3 разряда |  | 90
10.2. 36. Регулировка горения горелок духового шкафа плиты | [6 empty] | операция | Слесарь 3 разряда |  | 181
10.2. 37. Прочистка, калибровка сопла горелки плиты | [6 empty] | сопло | Слесарь 3 разряда |  | 108
10.2. 38. Настройка терморегулятора | [6 empty] | операция | Слесарь 3 разряда |  | 119
10.2. 39. Настройка электромагнитного клапана (ЭМК) плиты | [6 empty] | ЭМК | Слесарь 3 разряда |  | 242
10.2. 40. Чистка форсунки | [6 empty] | форсунка | Слесарь 3 разряда |  | 61
10.2. 41. Чистка подводящих трубок к горелкам | [6 empty] | операция | Слесарь 3 разряда |  | 181
10.2. 42. Чистка горелки духового шкафа | [6 empty] | горелка | Слесарь 3 разряда |  | 242
10.2. 43. Чистка регулятора подачи воздуха | [6 empty] | регулятор | Слесарь 3 разряда |  | 108
10.2. 44. Ремонт крана плиты или крана на опуске с притиркой | [6 empty] | кран | Слесарь 3 разряда |  | 181
10.2. 45. Ремонт двухконфорочной портативной плиты | [6 empty] | плита | Слесарь 3 разряда |  | 119
10.2. 46. Ремонт и настройка регулятора давления газа РДГ, РДК и др. | [6 empty] | регулятор | Слесарь 3 разряда |  | 242
10.2. 47. Замена регулятора давления | [6 empty] | регулятор | Слесарь 3 разряда |  | 90
10.2. 48. Замена мембраны регулятора | [6 empty] | мембрана | Слесарь 3 разряда |  | 181
10.2. 49. Замена шланга и прокладки регулятора | [6 empty] | шланг | Слесарь 3 разряда |  | 217
10.2. 50. Замена прокладки уплотнительного клапана РДГ, РДК и др. | [6 empty] | прокладка | Слесарь 3 разряда |  | 108
10.2. 51. Замена блока инжекционных горелок в ресторанной плите | [6 empty] | блок | Слесарь 3 разряда |  | 228
2. Водонагреватель проточный
Наименование работ | [5 empty] | Оборудование | Единица измерения | Состав исполнителей | Цена, руб
[9 empty] | для предприятий (без НДС) | для населения (с НДС)
10.2. 52. Замена водонагревателя проточного без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора | [6 empty] | водонагреватель | Слесарь 4 разряда |  | 1244
10.2. 53. Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки | [6 empty] | водонагреватель | Слесарь 4 разряда |  | 498
10.2. 54. Замена горелки проточного водонагревателя | [6 empty] | горелка | Слесарь 4 разряда |  | 207
10.2. 55. Замена блок-крана КГИ-56 | [6 empty] | блок-кран | Слесарь 4 разряда |  | 829
10.2. 56. Снятик блок-крана КГИ-56 | [6 empty] | блок-кран | Слесарь 4 разряда |  | 311
10.2. 57. Установка блок-крана КГИ-56 | [6 empty] | блок-кран | Слесарь 4 разряда |  | 518
10.2. 58. Замена блок-крана ВПГ | [6 empty] | блок-кран | Слесарь 4 разряда |  | 460
10.2. 59. Снятие блок-крана ВПГ | [6 empty] | блок-кран | Слесарь 4 разряда |  | 166
10.2. 60. Установка блок-крана ВПГ | [6 empty] | блок-кран | Слесарь 4 разряда |  | 294
10.2. 61. Замена газовой части блок-крана КГИ-56 | [6 empty] | деталь | Слесарь 4 разряда |  | 133
10.2. 62. Снятие газовой части блок-крана КГИ-56 | [6 empty] | деталь | Слесарь 4 разряда |  | 66
10.2. 63. Установка газовой части блок-крана КГИ-56 | [6 empty] | деталь | Слесарь 4 разряда |  | 66
10.2. 64. Замена газовой части блок-крана ВПГ | [6 empty] | деталь | Слесарь 4 разряда |  | 249
10.2. 65. Снятие газовой части блок-крана ВПГ | [6 empty] | деталь | Слесарь 4 разряда |  | 124
10.2. 66. Установка газовой части блок-крана ВПГ | [6 empty] | деталь | Слесарь 4 разряда |  | 124
Наименование работ | [5 empty] | Оборудование | Единица измерения | Состав исполнителей | Цена, руб
[9 empty] | для предприятий (без НДС) | для населения (с НДС)
10.2. 67. Замена водяного регулятора Л-3 | [6 empty] | деталь | Слесарь 3 разряда |  | 119
10.2. 68. Замена водяного регулятора КГИ-56 | [6 empty] | деталь | Слесарь 4 разряда |  | 415
10.2. 69. Замена водяного регулятора ПГ-6 | [6 empty] | деталь | Слесарь 4 разряда |  | 415
10.2. 70. Набивка сальника газовой части блок-крана | [6 empty] | сальник | Слесарь 4 разряда |  | 415
10.2. 71. Замена штока газовой части блок-крана | [6 empty] | шток | Слесарь 4 разряда |  | 290
10.2. 72. Замена штока водяной части блок-крана | [6 empty] | шток | Слесарь 4 разряда |  | 448
10.2. 73. Замена пружины блок-крана | [6 empty] | пружина | Слесарь 4 разряда |  | 249
10.2. 74. Замена мембраны водяной части блок-крана | [6 empty] | мембрана | Слесарь 4 разряда |  | 311
10.2. 75. Замена запальника | [6 empty] | запальник | Слесарь 4 разряда |  | 100
10.2. 76. Замена направляющей планки запальника ВПГ | [6 empty] | деталь | Слесарь 4 разряда |  | 83
10.2. 77. Замена биметаллической пластинки | [6 empty] | пластинка | Слесарь 4 разряда |  | 270
10.2. 78. Замена крышки водяной части КГИ-56 | [6 empty] | крышка | Слесарь 4 разряда |  | 290
10.2. 79. Снятие крышки водяной части КГИ-56 | [6 empty] | крышка | Слесарь 4 разряда |  | 145
10.2. 80. Установка крышки водяной части КГИ-56 | [6 empty] | крышка | Слесарь 4 разряда |  | 145
10.2. 81. Замена водяной части КГИ-56 | [6 empty] | деталь | Слесарь 4 разряда |  | 829
10.2. 82. Снятие водяной части КГИ-56 | [6 empty] | деталь | Слесарь 4 разряда |  | 415
10.2. 83. Установка водяной части КГИ-56 | [6 empty] | деталь | Слесарь 4 разряда |  | 415
10.2. 84. Замена водяной части ВПГ | [6 empty] | деталь | Слесарь 4 разряда |  | 104
10.2. 85. Снятие водяной части ВПГ | [6 empty] | деталь | Слесарь 4 разряда |  | 54
10.2. 86. Установка водяной части ВПГ | [6 empty] | деталь | Слесарь 4 разряда |  | 54
10.2. 87. Замена теплообменника КГИ-56 | [6 empty] | теплообменник | Слесарь 4 разряда |  | 498
10.2. 88. Снятие теплообменника КГИ-56 | [6 empty] | теплообменник | Слесарь 4 разряда |  | 207
10.2. 89 Установка теплообменника КГИ-56 | [6 empty] | теплообменник | Слесарь 4 разряда |  | 290
10.2. 90. Замена теплообменника ВПГ | [6 empty] | теплообменник | Слесарь 4 разряда |  | 415
10.2. 91. Снятие теплообменника ВПГ | [6 empty] | теплообменник | Слесарь 4 разряда |  | 166
10.2. 92. Установк теплообменника ВПГ | [6 empty] | теплообменник | Слесарь 4 разряда |  | 249
10.2. 93. Замена сопла основной горелки | [6 empty] | сопло | Слесарь 4 разряда |  | 224
10.2. 94. Замена подводящей трубки холодной воды | [6 empty] | трубка | Слесарь 4 разряда |  | 207
10.2. 95. Замена отводящей трубки горячей воды | [6 empty] | трубка | Слесарь 4 разряда |  | 278
10.2. 96. Замена трубок радиатора КГИ-56 | [6 empty] | трубка | Слесарь 4 разряда |  | 207
10.2. 97 Замена трубки запальника | [6 empty] | трубка | Слесарь 4 разряда |  | 100
10.2. 98. Замена электромагнитного клапана ВПГ | [6 empty] | клапан | Слесарь 4 разряда |  | 211
10.2. 99. Замена датчика тяги | [6 empty] | датчик | Слесарь 4 разряда |  | 137
10.2.100. Замена прокладки водорегулятора | [6 empty] | прокладка | Слесарь 4 разряда |  | 207
10.2.101. Замена прокладки к газоповодящей трубке | [6 empty] | прокладка | Слесарь 4 разряда |  | 137
10.2.102. Замена прокладки газового узла или смесителя | [6 empty] | прокладка | Слесарь 4 разряда |  | 415
10.2.103. Замена термопары | [6 empty] | термопара | Слесарь 4 разряда |  | 104
10.2.104. Замена ручки КГИ, ВПГ | [6 empty] | ручка | Слесарь 4 разряда |  | 41
10.2.105. Набивка сальника водяного узла КГИ-56 | [6 empty] | сальник | Слесарь 4 разряда |  | 261
10.2.106. Ремонт автоматики горелок ВПГ | [6 empty] | сальник | Слесарь 4 разряда |  | 415
Наименование работ | [5 empty] | Оборудование | Единица измерения | Состав исполнителей | Цена, руб
[9 empty] | для предприятий (без НДС) | для населения (с НДС)
10.2.107. Прочистка штуцера водяной части | [6 empty] | сальник | Слесарь 4 разряда |  | 216
10.2.108. Прочистка запальника | [6 empty] | сальник | Слесарь 4 разряда |  | 133
10.2.109. Прочистка, калибровка сопла горелки | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 166
10.2.110. Прочистка сопла водяного узла | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 228
10.2.111. Прочистка сетки водяного редуктора с заменой прокладки | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 311
10.2.112. Чистка трубки, настройка датчика тяги | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 104
10.2.113. Чеканка форсунок ВПГ | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 518
10.2.114. Чистка горелки | [6 empty] | горелка | Слесарь 4 разряда |  | 332
10.2.115. Высечка штуцера водяной части с корректировкой резьбы | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 415
10.2.116. Снятие и прочистка подводящей трубки холодной воды с корректировкой резьбы | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 207
10.2.117. Установка подводящей трубки холодной воды | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 104
10.2.118. Снятие и прочистка отводящей трубки горячей воды с корректировкой резьбы | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 174
10.2.119. Установка отводящей трубки горячей воды | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 104
10.2.120. Снятие и прочистка трубок радиатора КГИ-56 с корректировкой резьбы | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 207
10.2.121. Установка трубок радиатора КГИ-56 | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 124
10.2.122. Развальцовка подводящей трубки холодной воды с заменой гайки или штуцера | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 104
10.2.123. Нарезка резьбовых соединений водяной части ВПГ или КГИ | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 207
10.2.124. Смазка пробки блок-крана | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 207
10.2.125. Смазка штока газового узла | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 377
10.2.126. Регулировка штока газового узла | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 299
10.2.127. Устранение течи воды в резьбовом соединении | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 174
10.2.128. Ремонт запальник агорелки | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 207
10.2.129. Очистка радиатора (теплообменника) от сажи | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 829
10.2.130. Промывка калорифера | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 829
10.2.131. Снятие огневой камеры | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 145
10.2.132. Установка огневой камеры | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 270
10.2.133. Крепление корпуса горелки ВПГ | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 415
10.2.134. Крепление корпуса горелки КГИ | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 41
10.2.135. Закрепление водонагревателя | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 274
3. Водонагреватель емкостной, отопительный (отопительно-варочный) котел, отопительная газовая печь
Наименование работ | [5 empty] | Оборудование | Единица измерения | Состав исполнителей | Цена, руб
[9 empty] | для предприятий (без НДС) | для населения (с НДС)
10.2.136. Замена емкостного водонагревателя (котла) без изменения подводки с пуском газа и регулировкой работы прибора (аппарата) | [6 empty] | котел | Слесарь 4 разряда |  | 1742
Наименование работ | [5 empty] | Оборудование | Единица измерения | Состав исполнителей | Цена, руб
[9 empty] | для предприятий (без НДС) | для населения (с НДС)
10.2.137. Демонтаж котла с установкой заглушки | [6 empty] | котел | Слесарь 4 разряда |  | 448
10.2.138. Демонтаж горелки отопительного котла (печи) с установкой заглушки | [6 empty] | горелка | Слесарь 3 разряда |  | 347
10.2.139. Замена горелки отопительного котла | [6 empty] | горелка | Слесарь 4 разряда |  | 1161
10.2.140. Замена горелки пищеварочного котла | [6 empty] | горелка | Слесарь 4 разряда |  | 937
10.2.141. Замена газовой печной горелки | [6 empty] | горелка | Слесарь 4 разряда |  | 572
10.2.142. Замена крана горелки АГВ-80, АОГВ-4 - АОГВ-20 | [6 empty] | кран | Слесарь 4 разряда |  | 319
10.2.143. Замена крана горелки АГВ-120, АОГВ-17,5, АОГВ-23 и др. | [6 empty] | кран | Слесарь 4 разряда |  | 431
10.2.144. Замена крана горелки отопительного котла ВНИИСТО-МЧ или отопительной печи | [6 empty] | кран | Слесарь 4 разряда |  | 398
10.2.145. Замена крана горелки пищеварочного котла | [6 empty] | кран | Слесарь 4 разряда |  | 697
10.2.146. Замена термопары АГВ (АОГВ) | [6 empty] | термопара | Слесарь 4 разряда |  | 141
10.2.147. Замена термопары отопительного котла ВНИИСТО-МЧ | [6 empty] | термопара | Слесарь 4 разряда |  | 265
10.2.148. Замена термопары автоматики безопасности печной горелки | [6 empty] | термопара | Слесарь 4 разряда |  | 323
10.2.149. Замена запальника отопительного котла или АГВ (АОГВ) | [6 empty] | запальник | Слесарь 4 разряда |  | 249
10.2.150. Замена запальника печной горелки | [6 empty] | запальник | Слесарь 4 разряда |  | 207
10.2.151. Замена сопла запальника | [6 empty] | сопло | Слесарь 4 разряда |  | 141
10.2.152. Замена терморегулятора (термобаллона) АГВ (АОГВ) | [6 empty] | терморег-тор | Слесарь 4 разряда |  | 1037
10.2.153. Замена ЭМК емкостного водонагревателя | [6 empty] | ЭМК | Слесарь 4 разряда |  | 431
10.2.154. Замена ЭМК отопительного котла ВНИИСТО-МЧ | [6 empty] | ЭМК | Слесарь 4 разряда |  | 489
10.2.155. Замена ЭМК печной горелки | [6 empty] | ЭМК | Слесарь 4 разряда |  | 423
10.2.156. Замена пружины ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ) | [6 empty] | пружина | Слесарь 4 разряда |  | 282
10.2.157. Замена пружины ЭМК печной горелки | [6 empty] | пружина | Слесарь 4 разряда |  | 224
10.2.158. Замена мембраны ЭМК отопительного котла или АГВ (АОГВ) | [6 empty] | мембрана | Слесарь 4 разряда |  | 597
10.2.159. Замена мембраны ЭМК печной горелки | [6 empty] | мембрана | Слесарь 4 разряда |  | 274
10.2.160. Замена тройника ЭМК | [6 empty] | тройник | Слесарь 4 разряда |  | 133
10.2.161. Замена тягоудлинителя | [6 empty] | деталь | Слесарь 4 разряда |  | 207
10.2.162. Замена датчика тяги | [6 empty] | датчик | Слесарь 4 разряда |  | 137
10.2.163. Замена сопла основной горелки | [6 empty] | сопло | Слесарь 4 разряда |  | 270
10.2.164. Замена трубки газопровода запального устройства | [6 empty] | трубка | Слесарь 4 разряда |  | 137
10.2.165. Замена блока автоматики | [6 empty] | блок | Слесарь 4 разряда |  | 552
10.2.166. Замена сильфона блока автоматики | [6 empty] | сильфон | Слесарь 4 разряда |  | 589
10.2.167. Замена фильтра на автоматике АГВ, АОГВ | [6 empty] | фильтр | Слесарь 4 разряда |  | 249
10.2.168. Замена обратного предохранительного клапана | [6 empty] | клапан | Слесарь 4 разряда |  | 357
10.2.169. Замена "кармана" под термометр в отопительном аппарате | [6 empty] | деталь | Слесарь 4 разряда |  | 415
10.2.170. Замена биметаллической пластинки | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 622
10.2.171. Замена прокладки на клапане | [6 empty] | прокладка | Слесарь 4 разряда |  | 705
10.2.172. Замена прокладки на запальнике | [6 empty] | прокладка | Слесарь 4 разряда |  | 539
10.2.173. Набивка сальника терморегулятора | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 137
Наименование работ | [5 empty] | Оборудование | Единица измерения | Состав исполнителей | Цена, руб
[9 empty] | для предприятий (без НДС) | для населения (с НДС)
10.2.174. Настройка терморегулятора с регулированием температуры воды в котле | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 622
10.2.175. Ремонт терморегулятора с заменой пружины (скобы или шурупа) на регулировочном винте | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 207
10.2.176. Ремонт терморегулятора (замена прокладок) | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 137
10.2.177. Ремонт автоматики горелок АГВ, АОГВ | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 622
10.2.178. Прочистка отверстий горелки и удлинителя тяги | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 427
10.2.179. Прочистка, калибровка сопла горелки | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 124
10.2.180. Устранение засора в подводке к запальнику | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 265
10.2.181. Чистка контактов ЭМК без пайки катушки | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 87
10.2.182. Чистка контактов ЭМК с пайкой катушки | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 249
10.2.183. Перепайка контактов ЭМК | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 290
10.2.184. Перепайка датчика тяги к импульсной трубке | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 257
10.2.185. Чистка форсунки запальника | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 145
10.2.186. Чистка газового фильтра | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 104
10.2.187. Регулировка клапана экономного расходования | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 108
10.2.188. Ремонт автоматики горелки отопительного аппарата | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 332
10.2.189. Очистка стабилизатора тяги от сажи | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 622
10.2.190. Очистка от сажи отопительного котла | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 1037
10.2.191. Очистка от накипи бака отопительного котла | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 829
10.2.192. Проверка плотности бака после сварочных работк | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 207
10.2.193. Ремонт бака отопительного котла | [6 empty] | операция | Газосварщик 4 разряда |  | 1656
Слесарь 4 разряда
10.2.194. Очистка рожков горелки от сажи | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 622
10.2.195. Чистка форсунки запальника | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 145
10.2.196. Чистка сопел коллектора печной горелки | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 137
10.2.197. Очистка от сажи отопительной печи | [6 empty] | операция | Слесарь 4 разряда |  | 1037
4. Агрегат "Lennox"
Наименование работ | [5 empty] | Оборудование | Единица измерения | Состав исполнителей | Цена, руб
[9 empty] | для предприятий (без НДС) | для населения (с НДС)
10.2.198. Техническая диагностика неисправностей агрегата | [6 empty] | операция | Слесарь 5 разряда |  | 505
10.2.199. Вскрытие отсека вентилятора | [6 empty] | операция | Слесарь 5 разряда |  | 480
10.2.200. Замена температурных датчиков или конденсаторов в отсеке вентилятора агрегата "Lennox" с заменой фильтра | [6 empty] | операция | Слесарь 5 разряда |  | 1263
10.2.201. Замена температурных датчиков или конденсаторов в отсеке вентилятора агрегата "Lennox" без замены фильтра | [6 empty] | операция | Слесарь 5 разряда |  | 1111
10.2.202. Замена датчика пламени | [6 empty] | операция | Слесарь 5 разряда |  | 429
10.2.203. Замена двигателя вентилятора с заменой фильтра | [6 empty] | операция | Слесарь 5 разряда |  | 1490
10.2.204. Замена двигателя вентилятора без замены фильтра | [6 empty] | операция | Слесарь 5 разряда |  | 1364
10.2.205. Замена вентилятора в сборе агрегата "Lennox" с заменой фильтра | [6 empty] | операция | Слесарь 5 разряда |  | 1364
Наименование работ | [5 empty] | Оборудование | Единица измерения | Состав исполнителей | Цена, руб
[9 empty] | для предприятий (без НДС) | для населения (с НДС)
10.2.206. Замена вентилятора в сборе агрегата "Lennox" без замены фильтра Прочие работы | [6 empty] | операция | Слесарь 5 разряда |  | 1111
5. Прочие работы
Наименование работ | [5 empty] | Оборудование | Единица измерения | Состав исполнителей | Цена, руб
[9 empty] | для предприятий (без НДС) | для населения (с НДС)
10.2.207.а Замена газового крана на газопроводе диаметром до 32 мм | [6 empty] | кран | Слесарь 3 разряда |  | 325
10.2.207.б Замена газового крана на газопроводе диаметром 40-50 мм (При работе с приставной лестницы в пунктах 10.2.210 10.2.214 применять коэф.1,2) | [6 empty] | кран | Слесарь 3 разряда |  | 513
10.2.208.а Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра диаметром 15 мм | [6 empty] | участок | Слесарь 3 разряда |  | 1027
10.2.208.б Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра диаметром 32 мм | [6 empty] | участок | Слесарь 3 разряда |  | 1222
10.2.208.в Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра диаметром 40 мм | [6 empty] | участок | Слесарь 3 разряда |  | 1446
10.2.208.г Замена участка внутридомового газопровода длиной до одного метра диаметром 50 мм | [6 empty] | участок | Слесарь 3 разряда |  | 1728
10.2.209.а Замена участка внутридомового газопровода на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром 15мм | [6 empty] | м | Слесарь 3 разряда |  | 311
10.2.209.б Замена участка внутридомового газопровода на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром 32 мм | [6 empty] | м | Слесарь 3 разряда |  | 369
10.2.209.в Замена участка внутридомового газопровода на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром 40 мм | [6 empty] | м | Слесарь 3 разряда |  | 434
10.2.209.г Замена участка внутридомового газопровода на каждый дополнительный один метр газопровода диаметром 50 мм | [6 empty] | м | Слесарь 3 разряда |  | 521
10.2.210.а Замена сгона внутреннего газопровода диаметром до 25 мм | [6 empty] | сгон | Слесарь 3 разряда |  | 340
10.2.210.б Замена сгона внутреннего газопровода диаметром св. 25 мм | [6 empty] | сгон | Слесарь 3 разряда |  | 470
10.2.211. Устранение утечки газа в муфтовом соединении внутреннего газопровода диаметром до 50 мм | [6 empty] | соединение | Слесарь 3 разряда |  | 235
10.2.212. Продувка и пуск газа по внутренний газопровод административного, общественного здания непроизводственного назначения после отключения от газоснабжения | [6 empty] | объект | Слесарь 3 разряда |  | 181
10.2.213. Продувка и пуск дворового (подземного, надземного) газопровода к жилому дому после отключения от газоснабжения | [6 empty] | объект | Слесарь 3 разряда |  | 119
10.2.214. Продувка и пуск внутреннего газопровода в жилом доме индивидуальной застройки после отключения от газоснабжения | [6 empty] | объект | Слесарь 3 разряда |  | 90
Наименование работ | [5 empty] | Оборудование | Единица измерения | Состав исполнителей | Цена, руб
[9 empty] | для предприятий (без НДС) | для населения (с НДС)
10.2.215. Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке до 5 | [6 empty] | стояк | Слесарь 3 разряда |  | 235
10.2.216. Продувка и пуск внутреннего газопровода в многоквартирном жилом доме после отключения от газоснабжения при количестве приборов на одном стояке св. 5 | [6 empty] | стояк | Слесарь 3 разряда |  | 376
10.2.217. Отключение газового прибора с установкой заглушки | [6 empty] | прибор | Слесарь 3 разряда |  | 141
10.2.218. Подключение газового прибора со снятием заглушки | [6 empty] | прибор | Слесарь 3 разряда |  | 188
10.2.219. Отключение и подключение газового прибора без отсоединения | [6 empty] | прибор | Слесарь 3 разряда |  | 72
10.2.220.а Притирка газового крана диаметром до 15 мм | [6 empty] | кран | Слесарь 3 разряда |  | 528
10.2.220.б Притирка газового крана диаметром 25-40 мм | [6 empty] | кран | Слесарь 3 разряда |  | 611
10.2.220.в Притирка газового крана диаметром 50 мм | [6 empty] | кран | Слесарь 3 разряда |  | 669
10.2.221.а Смазка газового крана диаметром до 15 мм | [6 empty] | кран | Слесарь 3 разряда |  | 61
10.2.221.б Смазка газового крана диаметром 25-40 мм | [6 empty] | кран | Слесарь 3 разряда |  | 80
10.2.221.в Смазка газового крана диаметром 50 мм | [6 empty] | кран | Слесарь 3 разряда |  | 108
10.2.222. Обследование газового прибора на его пригодность к эксплуатации | [6 empty] | прибор | Слесарь 3 разряда |  | 181
10.2.223. Оповещение и отключение жилых домов на период ремонтных работ | [6 empty] | объект | Слесарь 3 разряда |  | 116
Раздел 14. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГАЗОВОГООБОРУДОВАНИЯ ИМПОРТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Глава 2. Работы по ремонту и эксплуатации газового оборудования импортного производства
2. Разборка и сборка наружного кожуха котла и корпуса электронного блока управления с целью диагностики неисправности
Наименование работ | [5 empty] | Оборудование | Единица измерения | Состав исполнителей | Цена, руб
[9 empty] | для предприятий (без НДС) | для населения (с НДС)
14.2.2.1. Разборка и сборка наружного кожуха котла и корпуса электронного блока управления с целью диагностики неисправности | [5 empty] | Котел | 1 | Слесарь 5 разряда |  | 606
3. Устранение неисправностей гидравлической части газового оборудования импортного производства
Наименование работ | [5 empty] | Оборудование | Единица измерения | Состав исполнителей | Цена, руб
[9 empty] | для предприятий (без НДС) | для населения (с НДС)
14.2.3. 1. Замена чугунного теплообменника на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | теплообменник | Слесарь 4 разряда |  | 5657
Слесарь 5 разряда
14.2.3. 2. Замена пластинчатого теплообменника ГВС на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | теплообменник | Слесарь 5 разряда |  | 1970
Наименование работ | [5 empty] | Оборудование | Единица измерения | Состав исполнителей | Цена, руб
[9 empty] | для предприятий (без НДС) | для населения (с НДС)
14.2.3. 3. Замена отопительного теплообменника на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | теплообменник | Слесарь 5 разряда |  | 2980
14.2.3. 4. Промывка теплообменника газового настенного котла, проточного водонагревателя | [6 empty] | теплообменник | Слесарь 5 разряда |  | 2778
14.2.3. 5. Промывка каждого последующего теплообменника газового настенного котла, проточного водонагревателя | [6 empty] | теплообменник | Слесарь 5 разряда |  | 1616
14.2.3. 6. Промывка двухконтурного (битермического) теплообменника газового настенного котла | [6 empty] | теплообменник | Слесарь 5 разряда |  | 3687
14.2.3. 7. Замена датчика протока ГВС на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | датчик | Слесарь 5 разряда |  | 1970
14.2.3. 8. Чистка датчика протока ГВС на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | датчик | Слесарь 5 разряда |  | 2475
14.2.3. 9. Замена датчика давления на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | датчик | Слесарь 5 разряда |  | 2020
14.2.3.10. Замена аварийно-предохранительного клапана на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | клапан | Слесарь 5 разряда |  | 2020
14.2.3.11. Замена водяного насоса на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | котел | Слесарь 5 разряда |  | 2323
14.2.3.12. Чистка "архимедовой улитки" водяного насоса на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | котел | Слесарь 5 разряда |  | 3081
14.2.3.13. Замена автоматического воздухоотделителя на газовых котлах различных производителей. | [6 empty] | котел | Слесарь 5 разряда |  | 1970
14.2.3.14. Чистка автоматического воздухоотделителя на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | котел | Слесарь 5 разряда |  | 2475
14.2.3.15. Замена трехходового крана на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | кран | Слесарь 5 разряда |  | 2121
14.2.3.16. Чистка трехходового крана на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | кран | Слесарь 5 разряда |  | 2627
14.2.3.17. Замена привода трехходового крана на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | привод | Слесарь 5 разряда |  | 1869
14.2.3.18. Замена группы крана подпитки на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | группа | Слесарь 5 разряда |  | 2172
14.2.3.19. Замена сливного крана на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | операция | Слесарь 5 разряда |  | 2020
14.2.3.20. Замена манометра на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | операция | Слесарь 5 разряда |  | 2020
14.2.3.21. Замена расширительного водяного бака на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | операция | Слесарь 5 разряда |  | 3738
14.2.3.22. Замена гидравлической группы на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | группа | Слесарь 5 разряда |  | 3283
14.2.3.23. Устранение неисправности по малому протоку ГВС на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | котел | Слесарь 5 разряда |  | 2222
14.2.3.24. Устранение неисправности по снижению давления воды на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | котел | Слесарь 5 разряда |  | 2525
14.2.3.25. Установка дополнительного расширительного бака (экспанзомата) закрытой системы отопления. | [6 empty] | бак | Слесарь 5 разряда |  | 3132
4. Устранение неисправностей газогорелочного аппарата газового оборудования импортного производства
Наименование работ | [5 empty] | Оборудование | Единица измерения | Состав исполнителей | Цена, руб
[9 empty] | для предприятий (без НДС) | для населения (с НДС)
14.2.4. 1. Чистка узлов и агрегатов котла от пыли и сажи | [6 empty] | котел | Слесарь 5 разряда |  | 3990
14.2.4. 2. Замена горелки на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | горелка | Слесарь 5 разряда |  | 2121
14.2.4. 3. Чистка горелки на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | горелка | Слесарь 5 разряда |  | 2627
14.2.4. 4. Замена пилотной горелки на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | горелка | Слесарь 5 разряда |  | 2222
14.2.4. 5. Чистка пилотной горелки на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | горелка | Слесарь 5 разряда |  | 2374
14.2.4. 6. Замена теплоизоляционного покрытия огневой камеры на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | котел | Слесарь 5 разряда |  | 2829
14.2.4. 7. Замена газового редуктора в газовых котлах различных производителей | [6 empty] | котел | Слесарь 5 разряда |  | 1970
14.2.4. 8. Перевод газовых котлов различных производителей на сжиженный газ | [6 empty] | котел | Слесарь 5 разряда |  | 2930
14.2.4. 9. Чистка жиклеров на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | котел | Слесарь 5 разряда |  | 2980
14.2.4.10. Устранение утечки газа на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | котел | Слесарь 5 разряда |  | 1970
5. Устранение неисправностей электрической части газового оборудования импорного производства
Наименование работ | [5 empty] | Оборудование | Единица измерения | Состав исполнителей | Цена, руб
[9 empty] | для предприятий (без НДС) | для населения (с НДС)
14.2.5. 1. Замена трансформатора розжига на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | операция | Слесарь 5 разряда |  | 2172
14.2.5. 2. Замена электродов розжига на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | операция | Слесарь 5 разряда |  | 2172
14.2.5. 3. Замена электрода ионного контроля пламени на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | операция | Слесарь 5 разряда |  | 2172
14.2.5. 4. Замена многократной термопары на газовых котлах различных производителй | [6 empty] | блок поджига | Слесарь 5 разряда |  | 2172
14.2.5. 5. Перенастройка многократной термопары на газовых котлах различных производителей в связи с износом или изменением входного давления газа | [6 empty] | блок поджига | Слесарь 5 разряда |  | 1919
14.2.5. 6. Замена предохранителей на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | предохранитель | Слесарь 5 разряда |  | 1919
14.2.5. 7. Замена электронной платы управления на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | плата | Слесарь 5 разряда |  | 2374
14.2.5. 8. Замена электронной платы дисплея на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | плата | Слесарь 5 разряда |  | 2172
14.2.5. 9. Замена панели управления на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | операция | Слесарь 5 разряда |  | 3182
Наименование работ | [5 empty] | Оборудование | Единица измерения | Состав исполнителей | Цена, руб
[9 empty] | для предприятий (без НДС) | для населения (с НДС)
14.2.5.10. Замена датчика температуры на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | операция | Слесарь 5 разряда |  | 1970
14.2.5.11. Замена аварийного термореле на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | операция | Слесарь 5 разряда |  | 2071
14.2.5.12. Замена вытяжного вентилятора на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | операция | Слесарь 5 разряда |  | 2627
14.2.5.13. Замена датчика разрежения в дымоходе (прессостата) на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | операция | Слесарь 5 разряда |  | 2121
14.2.5.14. Замена низковольтного трансформатора на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | операция | Слесарь 5 разряда |  | 2172
14.2.5.15. Устранение неисправности по перегреву на газовых котлах различных производителей | [6 empty] | котел | Слесарь 5 разряда |  | 1566